| Тип НКУ | Типовой индекс | Номинальное питание | Аварийное питание | Основные и аварийные потребители | Приспособление для ослабления шума контакторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номиналь-ный ток, А | Номинальное напряжение цепей, В для тока - фазное | Кол-во полюсов или фаз | Номиналь-ный ток, А | Номинальное напряжение цепей, В для тока - фазное | Кол-во полюсов или фаз |  |  |
|  |  |  | главной | управления |  |  | главной | управления |  |  |  |
| АВР-ЯУ8351 | 11А1 | 40 | -110 | -110 | 2 | 40 | -110 | -110 | 2 | общие | нет |
|  | 12А2 |  | -220 | -220 |  |  | -220 | -220 |  |  |  |
|  | 31А1 | 160 | -110 | -110 |  | 160 | -110 | -110 |  |  |  |
|  | 32А2 |  | -220 | -220 |  |  | -220 | -220 |  |  |  |
| АВР-ЯУ8352 | 01А1 | - | -110 | -110 |  | 25 | до - 220 | - |  | раздельные |  |
|  | 12А2 |  | -220 | -220 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31А1 | - | -110 | -110 |  | 160 | до - 220 | - |  |  |  |
|  | 32А2 |  | -220 | -220 |  |  |  |  |  |  |  |
| АВР-ЯУ8353 | 01А1 | - | ~ 127 | ~ 127 |  | 25 | до - 220 | - |  |  |  |
|  | 02А2 |  | ~ 220 | ~ 220 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31А1 | - | ~ 127 | ~ 127 |  | 160 | до - 220 | - |  |  |  |
|  | 32А2 |  | ~ 220 | ~ 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| АВР-ЯУ8251 | 11А1 | 40 | ~ 127 | ~ 127 |  | 40 | ~ 127 | ~ 127 |  | общие | есть |
|  | 12А2 |  | ~ 220 | ~ 220 |  |  | ~ 220 | ~ 220 |  |  |  |
|  | 31А1 | 160 | ~ 127 | ~ 127 |  | 160 | ~ 127 | ~ 127 |  |  |  |
|  | 32А2 |  | ~ 220 | ~ 220 |  |  | ~ 220 | ~ 220 |  |  |  |
| АВР-ЯУ8252 | 11А1 | 40 | ~ 127 | ~ 127 |  | 40 | -110 | -110 |  |  |  |
|  | 12А2 |  | ~ 220 | ~ 220 |  |  | -220 | -220 |  |  |  |
|  | 21А1 | 100 | ~ 127 | ~ 127 |  | 100 | -110 | -110 |  |  |  |
|  | 22А2 |  | ~ 220 | ~ 220 |  |  | -220 | -220 |  |  |  |
|  | 31А1 | 160 | ~ 127 | ~ 127 |  | 160 | -110 | -110 |  |  |  |
|  | 32А2 |  | ~ 220 | ~ 220 |  |  | -220 | -220 |  |  |  |
| АВР-ЯУ8253 | 12А2 | 40 | ~ 220 | -220 | 3-й и нулевой провод | 40 | ~ 220 | ~ 220 | 3-й и нулевой провод |  | нет |
| АВР-ШУ8253 | 21А1 | 100 | ~ 127 | ~ 127 |  | 100 | ~ 127 | ~ 127 |  |  |  |
|  | 22А2 |  | ~ 220 | ~ 220 |  |  | ~ 220 | ~ 220 |  |  |  |
|  | 31А1 | 160 | ~ 127 | ~ 127 |  | 160 | ~ 127 | ~ 127 |  |  |  |
|  | 32А2 |  | ~ 220 | ~ 220 |  |  | ~ 220 | ~ 220 |  |  |  |
|  | 41А1 | 250 | ~ 127 | ~ 127 |  | 250 | ~ 127 | ~ 127 |  |  |  |
|  | 42А2 |  | ~ 220 | ~ 220 |  |  | ~ 220 | ~ 220 |  |  |  |
|  | 51А1 | 400 | ~ 127 | ~ 127 |  | 400 | ~ 127 | ~ 127 |  |  |  |
|  | 52А2 |  | ~ 220 | ~ 220 |  |  | ~ 220 | ~ 220 |  |  |  |
|  | 61А1 | 630 | ~ 127 | ~ 127 |  | 630 | ~ 127 | ~ 127 |  |  |  |
|  | 62А2 |  | ~ 220 | ~ 220 |  |  | ~ 220 | ~ 220 |  |  |  |
| АВР-ЯУ8254 | 11А1 | 40 | ~ 127 | ~ 127 |  | 40 | ~ 127 | ~ 127 |  |  |  |
|  | 12А2 |  | ~ 220 | ~ 220 |  |  | ~ 220 | ~ 220 |  |  |  |
| АВР-ШУ8254 | 21А1 | 100 | ~ 127 | ~ 127 |  | 100 | ~ 127 | ~ 127 |  |  | есть |
|  | 22А2 |  | ~ 220 | ~ 220 |  |  | ~ 220 | ~ 220 |  |  |  |
|  | 31А1 | 160 | ~ 127 | ~ 127 |  | 160 | ~ 127 | ~ 127 |  |  |  |
|  | 32А2 |  | ~ 220 | ~ 220 |  |  | ~ 220 | ~ 220 |  |  |  |
|  | 41А1 | 250 | ~ 127 | ~ 127 |  | 250 | ~ 127 | ~ 127 |  |  |  |
|  | 42А2 |  | ~ 220 | ~ 220 |  |  | ~ 220 | ~ 220 |  |  |  |
|  | 51А1 | 400 | ~ 127 | ~ 127 |  | 400 | ~ 127 | ~ 127 |  |  |  |
|  | 52А2 |  | ~ 220 | ~ 220 |  |  | ~ 220 | ~ 220 |  |  |  |
|  | 61А1 | 630 | ~ 127 | ~ 127 |  | 630 | ~ 127 | ~ 127 |  |  |  |
|  | 62А2 |  | ~ 220 | ~ 220 |  |  | ~ 220 | ~ 220 |  |  |  |
| АВР-ЯУ8255 | 11А1 | 40 | ~ 127 | ~ 127 |  | 40 | -110 | -110 | 2 |  |  |
|  | 12А2 |  | ~ 220 | ~ 220 |  |  | -220 | -220 |  |  |  |
| АВР-ШУ8255 | 21А1 | 100 | ~ 127 | ~ 127 |  | 100 | -110 | -110 |  |  |  |
|  | 22А2 |  | ~ 220 | ~ 220 |  |  | -220 | -220 |  |  |  |
|  | 31А1 | 160 | ~ 127 | ~ 127 |  | 160 | -110 | -110 |  |  |  |
|  | 32А2 |  | ~ 220 | ~ 220 |  |  | -220 | -220 |  |  |  |
|  | 41А1 | 250 | ~ 127 | ~ 127 |  | 250 | -110 | -110 |  |  |  |
|  | 42А2 |  | ~ 220 | ~ 220 |  |  | -220 | -220 |  |  |  |
| АВР-ШУ8256 | 61А1 | 630 | ~ 127 | ~ 127 |  | 630 | ~ 127 | ~ 127 | 3-й и нулевой провод |  | нет |
|  | 62А2 |  | ~ 220 | ~ 220 |  |  | ~ 220 | ~ 220 |  |  |  |