| Номенклатура ящиков Я5000, РУСМ5000 |
| --- |
| Тип ящиков управления двигателем | Количество управляемых двигателей (фидеров) | Питание цепи управления | Аппараты на двери |
| нереверсивным | реверсивным |  |  | переключатель | кнопка | арматура |
| 1. Ящики с автоматическими выключателями на каждый фидер |
| 5110 | 5410 | 1 | фазным напряжением | нет да | да да | да да |
| 5111 | 5411 |  |  |  |  |  |
| 5112 | 5412 | 2 | независимое или линейным напряжением | нет да | да да | да да |
| 5113 | 5413 |  |  |  |  |  |
| 5114 | 5414 | 2 | фазным напряжением | нет да | да да | да да |
| 5115 | 5415 |  |  |  |  |  |
| 2. Ящики с одним автоматическим выключателем на два фидера |
| 5124 | 5424 | 2 | фазным напряжением | нет да | да да | да да |
| 5125 | 5425 |  |  |  |  |  |
| 3. Ящики без автоматического выключателя |
| 5130 | 5430 | 1 | фазным напряжением | нет да | да да | да да |
| 5131 | 5431 |  |  |  |  |  |
| 5134 | 5434 | 2 | фазным напряжением | нет да | да да | да да |
| 5135 | 5435 |  |  |  |  |  |
| 4. Ящики с промежуточным реле |
| 5141 | 5441 | 1 | фазным напряжением | да | да | да |
| 5. Ящики с клеммниками |
| 5001 5003 5004 | Зажимы цепей управления | Количество зажимов 40 Количество зажимов 60 Количество зажимов 120 | Предназначены для транзита цепей управления |
| 5005 | Силовые зажимы на ток 63А | Количество зажимов 6 | Для питания ящиков |